Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul .1 Maja 1

76-150 Darłowo

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do systemu odczytu radiowego dla potrzeb MPGK Sp. z o.o. w Darłowie w roku 2025.

Wykonawca:

Nazwa : …………………………………………………………….

Adres :

Tel. …………………… Fax. ……………………………………...

Po zapoznaniu się zapytaniem ofertowym  oferujemy wykonanie zamówienia:

Łączna cena oferty netto  …………………... zł

łączna cena oferty brutto  ………………….. zł

słownie : ………………………………………………………………………….

Wyszczególnienie:

| Lp. | Typ wodomierza | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x5) |
| 1. | Wodomierz objętościowy DN 15, Qn= 1,5 lub Q3 = 2,5 ; G ¾ " , długość 110 mm, klasa C lub R ≥160 | 200 |  |  |  |
| 2. | Wodomierz objętościowy DN 20, Qn = 2,5 lub Q3 = 4; G1 , długość 190 mm , klasa C lub R ≥160 | 30 |  |  |  |
| 3. | Wodomierz jednostrumieniowy DN 40, Qn = 10 lub Q3 = 16; G2 , długość 300 mm, klasa C lub R ≥160 | 10 |  |  |  |
| 4. | Wodomierz jednostrumieniowy DN 50, Qn = 15 lub Q3 = 25; przyłącze kołnierzowe ,długość 300 mm, klasa C lub R ≥ 315 | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

- przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do …………… r.

- udzielimy …………… miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru każdej partii wodomierzy;

- akceptujemy podany w SIWZ - 30 dniowy termin związania złożoną ofertą;

- w przypadku uzyskania przedmiotowego zamówienia publicznego zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie umowy;

- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- częściowy zakres objęty niniejszym zamówieniem wykonamy z udziałem podwykonawcy……………………………………………………………………………

- reprezentowana przez nas firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw*/małych przedsiębiorstw */ średnich przedsiębiorstw*, zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r. (D.U. UE L 124 z 20.5.2003, S.36). Te informacje są  wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo , które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo , które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa , które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami, które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

Załącznikami stanowiącymi integralną cześć naszej oferty są :

- …………………………………………………………….

- …………………………………………………………….

- …………………………………………………………….

…………………………..					……………………….........

(miejscowość , data)						(podpis osoby upoważnionej do

występowania w imieniu Wykonawcy )